星闪日志查看

电脑端打开网页进入智慧门显后台zk.crawlersmart.com，在设备管理选择插卡取电。默认我们都是把插卡取电当网关用

[image: image1.png]=]

17970

17978

17986

17994

18005

18013

18021

18030

18050

20953

TEFEEE

TEFEEE

TEFEEE

TEFEEE

TEFEEE

TEFEEE

TEFEEE

TEFEEE

TEFEEE

Es:cl

BRI /AR

BRI /AR

BRI /AR

BRI /AR

BRI /AR

BRI /AR

BRI /AR

BRI /AR

BRI /AR

BRI /AR

BRI/ E RS -

EEEAS
848064d885120a0a
89086798f51a890a
£9e96698151a890a
21c466981923010a
49846798151a310a
89816798f51a310a
£92a6cd88532720a
89816cd88532ba0a
014566d88503200a

c4ab6adss571bb0a

BES

2.10.69

2.10.69

2.10.69

2.10.69

2.10.69

2.10.69

2.10.69

2.10.69

2.10.40

2.10.68

EERE

2aT@ "

B
BE | &8 | BB
BE | &8 | BB
BE | &8 | BB
BE | &8 | BB
BE | &8 | BB
BE | &8 | BB
BE | &8 | BB
BE | &8 | BB

BE | &8 | BB

BE | &8 | BB




选择设备的管理-进去点设备日志查看

[image: image2.png]



日志内容

[image: image3.png]ety BEHEEE

[2026-03-12 11:24:18]: {"Curtain" [{'device_id""c4eB649819cBb00a" "scan""on""state"3, 61.0] "Powerswitch"[{"device_id""8480640885120a0a""s
can""on","set_state_Iv""default" "state""off" "version""2.10.69"}] "Radar24" [{'device_id""21866a9879b2d40a" "scan""on","state" 1."subtype"3."version""2.10.
{"device_id""052661d80503080a" "scan""on" "state"1,"sublype™3,"version"*3 6.0-"} "lock"{"device_id""BLELOCK_64a6b2a0a3cd" "electricity”
tate"1,"mac""64:a6:b2:a0:a3 cd","scan""on" "state"1"version""1.13.0"}] "wifi_ip""192.168 1.100" "wifi_rssi"-51}

[2026-03-12 11:16:29] i"device_ia""21866a9879b2d40a" "scan’ ubtype"3,"version":"210.11-"}]"Wifi_ip"*192.168.1.100","Wifi_rssi"-
52)

[2026-03-12 11:16:11]: {"Radar24"[{'device_id""21866a9579b2d40a","scan" "on’ ibtype”3,"Version":"2.10.11-"}]"wifi_ip"*192.168.1.100","Wifi_rssi"-
51)

20260312 1039:04]{rockJroevice _ia"BLELOCK. 64abb2a0ascr [eectricn} 6,"emec‘ "64:26:b2:a0:a3:cd","scan"'on" "state"1,"version"1.

13.0")]"Wii_ip"*192.168.1.100" "wifi_rssi"-52}





Radar24表示24g雷达，后面的id是对应的序列号，state 1表示无人，state 2表示有人

Curtain:窗帘设备 state:0x01—开窗帘 0x02—关窗帘 0x03—停止

Switch_panel开关面板 switch_state:开关状态  1开  2关 
Lock  表示门锁信号，electricity表示门锁电量，state 1表示触发门锁

[image: image4.png]2026-03-12 09:42:14 0b2b63d83¢510f0a

2026-03-12 09:42:14 16466981993 1d0a

2026-03-12 00:

4 ©20a6898196abd0a




[image: image5.png]2026-03-12 00:36:48 8981679851a310a

[{"device.
2026-03-12 00:31:37 89816798f51a310a  [{"device

11,"subtype"3,"versior
LELOCK 8a6432c9e792","electricity

6.0} door plate™:




Powerswitch表示取电开关，state off说明断电状态，state on 通电状态

如上图 set_state_lv":"radar","state":"off 表示雷达断电

如果房间出现不断电可以通过日志排查以下问题（针对无卡取电）

客人离开后是否有门锁信号，如果没有检测一下锁模块

如果有锁信号，在看门锁触发之后是否还有雷达触发，如果有需要调节雷达灵敏度
如下图日志是房间不断电，门锁关好后雷达有信号触发，一会有人一会无人导致不断电
[image: image6.png]2026-03-12 03:17:09

2026-03-12 03:16:47

2026-03-12 03:16:28

2026-03-12 03:15:33

2026-03-12 03:14:40

2026-03-12 03:14:33

2026-03-12 03:14:31

2026-03-12 03:14:28

2026-03-12 03:14:28

2026-03-12 02:40:37

2026-03-12 02:39:43

2026-03-12 02:39:28

2026-03-12 02:39:27

8981679851a310a

8981679851a310a

8981679851a310a

8981679851a310a

8981679851a310a

8981679851a310a

8981679851a310a

8981679851a310a

8981679851a310a

8981679851a310a

8981679851a310a

8981679851a310a

8981679851a310a

{"Radar24"[{"device_id":"c86a6498f50ae60a","scan":"on’","state":2, "subtype":3,version":"3.6.0-"}], "wifi_ip":"192.168.118.193","wifi_rssi

{"Powerswitch"

"192.168.118.193'

“device_id":"89816798f51a310a" "lock_signal”:"1","radar_skip_state_check":"1","scan":"on"}]}

{"Powerswitch":[{"device_id":"89816798f51a310a","msg":"open lock”,"radar_skip_state_check":"0","scan":"on"}]}

{"Powerswitch"

{’lod!

{"Powerswitch"

{"Radar24"

{’lod!

{"Powerswitch"

“device id"

"device_id""c86a6498f50ae60a","scan’:"on","state":1,"subtype":3,"version":"3.6.0-"}],"wifi_|

“device_id":"BLELOCK_8a6432c9e792","electricity":6,"enter state":1,"mac":"8a:64:32:c9:

“device_id":"89816798f51a310a""msg":"open lock”, radar_skip_state_check":"0","scan":"on"}l}

“device_id":"89816798f51a310a" "lock_signal”:"1","radar_skip_state_check"

“device_id":"89816798f51a310a""msg":"open lock”, radar_skip_state_check":"0","scan":"on"}l}

i ip":"192.168.118.193","wifi I

"192.168.118.193","wifi_rssi

54}





